        АДМИНИСТРАЦИЯ
БАШКАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОБОЯНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июня 2014 года N 40

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

       В соответствии с постановлением Администрации Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области от 01.10.2012 г. №55 «О Порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Башкатовский сельсовет» Обоянского района Курской области, АДМИНИСТРАЦИЯ БАШКАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», согласно приложению.
Начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Башкатовского сельсовета (Пронской В.Н..) предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области нав период 2010-2015 годы и на перспектитву до 2020 года» в муниципальном образовании «Башкатовский сельсовет» Обоянского района Курской области» при формировании бюджета Башкатовского сельсовета.

1. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Башкатовского сельсовета.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования на информационных стендах Башкатовского сельсовета и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Глава Башкатовского сельсовета: М.С.Малыхин.

Муниципальное образование
«Башкатовский сельсовет» Обоянского района Курской области
Утверждена постановлением администрации
Башкатовского сельсовета Обоянского района
Курской области от 02.06. 2014г. № 40

 Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Башкатовского сельсовета
Обоянского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

с. Башкатово

2010

Содержание

Паспорт Программы	3
Введение	6
1.Характеристика проблемы и ее решения программными методами	7
1.1.Общая характеристика Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области	8
1.2.ТЭК Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области	8
1.3.Анализ и прогноз потребления ТЭР на период до 2020 г в Башкатовском сельсовета Обоянского района Курской области	9
2.Цели,задачи,сроки и этапы, которые характеризуют эффективность реализации программы.	11
3.Основные направления реализации Программы	12
3.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования.	…...…12
3.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.	16
3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	19
3.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности	19
3.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве	19
3.6. Энергосбережения на транспорте	19
3.7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве	19
3.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере прочих потребителей	20
3.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения…	21
3.10. Определение потенциала энергосбережения и энергоэффективности по видам энергоносителей	22
3.11. Энегетические обследования	26
3.12. Учёт ТЭР.	27
3.13. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	29
3.14. Информационное обеспечение Программы	31
4.Ресурсное обеспечение Программы	32
5.Механизмы реализации Программы	34
6.Контроль за ходом реализации Программы	35
Индикаторы расчета целевых показателей	36
Расчет целевых показателей	48
Перечень программных мероприятий в бюджетной сфере	72
Перечень программных мероприятий в жилищной сфере	74
Объемы и источники финансирования программы	76
Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Наименование Программы	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа).
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заказчик Программы	Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области
Разработчик Программы	Курский ЦНТИ – филиал ФГБУ “Российское энергетическое агентство” Минэнерго России
Сроки и этапы реализации Программы	Первый этап реализации Программы: 2010 - 2015 годы; / Второй этап реализации Программы: 2016 - 2020 годы.
Цель и задачи Программы	Цель Программы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Башкатовском сельсовета Обоянского района Курской области. / Задачи Программы: / -повышение энергетической эффективности экономики Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области / - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности / - внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности / - повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Перечень основных направлений Программы	 энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования; /  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры; /  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике; / энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве; /  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности; /  энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте; / энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве; / энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения; / внедрение альтернативной энергетики; /  проведение энергетических обследований; / обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов; / развитие нормативной правовой базы энергосбережения; /  ресурсное (финансовое) обеспечение Программы; / информационное обеспечение Программы
Основные принципы Программы	-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; / -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; / -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; / -поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; / -широкая пропаганда энергосбережения; / -обучение и подготовка персонала.

Исполнители программы	Органы местного самоуправления муниципального образования, предприятия и организации, расположенные на территории муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию).
Финансирование Программы	№ п/п	Источники финансирования		Сумма
				тыс. руб.
	1.	Бюджеты муниципальных образований поселений, предполагаемые		778,5
	2.	Внебюджетные средства, предполагаемые		6833,75
	3.	Всего		7612,25
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: / -сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 276,69 тонн условного топлива; / -в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; / -в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население.
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации Курской области.
Программа устанавливает цель и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Башкатовском сельсовете Обоянского района, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.
Основной целью Программы является повышение качества жизни населения и переход муниципального района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики района и бюджетной сферы. В рамках плана перспективного развития Обоянского района Программа позволит снизить потребление энергетических ресурсов по всем отраслям экономики за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, их рационального использования, а так же перехода на альтернативные виды топлива. Это позволит сократить расходы на поставку энергетических ресурсов, в том числе в бюджетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее социально-экономическое развитие Обоянского района.
Программа является основой для проведения согласованной рациональной, энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Обоянского района на период с 2010 по 2020 год.
Все исходные данные были предоставлены Администрацией Башкатовского сельсовета Обоянского района.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Нерациональное использование энергетических ресурсов приводит к высокой энергоемкости товарной продукции. Ежегодный рост объемов потребляемых отраслевыми сферами ТЭР, а так же ежегодное повышение цен (тарифов) на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Обоянского района.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в бюджетной сфере муниципального района, органах местного самоуправления, организациях с участием государства и муниципальных образований. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.
Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Обоянск4ом районе является программный метод, предусматривающий реализацию не только целевых программ муниципального уровня, но также иных долгосрочных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена рядом причин, в частности:
-целесообразностью проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
-комплексным характером проблемы, обуславливающей необходимость координации действий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;
-снижением рисков неблагоприятного социально-экономического развития муниципального района;
-снижением расходов местного бюджета муниципального образования Башкатовского сельсовета Обоянского района на оплату потребленных энергетических ресурсов;
-недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостью софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, а также привлечением средств из областного и федерального бюджетов.
Основными этапами решения проблемы являются:
-на 1 этапе – развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Башкатовском сельсовете Обоянского района Курской области для обеспечения проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Обоянского района;
-реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в экономике и социальной сфере Башкатовского сельсовета Обоянского района, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-на 2 этапе - комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере Башкатовского сельсовета Обоянского района на основе реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.
Основные риски, связанные с реализацией Программы Башкатовского сельсовета Обоянского районе, определяются следующими факторами:
-ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;
-неопределенностью конъюнктуры и недостаточным уровнем развития рынка энергосервисных услуг;
-зависимостью от состояния и конъюнктуры рынка энергетических ресурсов.

# 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Башкатовского сельсовета Обоянского РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

  В состав территории Башкатовского  сельсовета Обоянского района входят следующие населенные пункты: с.Башкатово, с.Косиново, х.Косинов, х.Красная поляна, х. Пролетарский, х.Чермошное.
Муниципальное образование  «Башкатовский сельсовет» Обоянского района Курской области с северной  стороны граничит с Медвенским районом. С восточной стороны граничит с МО «Шевелёвский сельсовет», граница идёт в южном направлении по реке Каменка, затем повернув на 90 градусов на запад по землям ГЛФ  ур. Платоновка.   С южной стороны граничит с МО «Рыбинобудский сельсовет».граница идёт в западном направлении по землям ГЛФ (Ур. Платоновка), далее по пахотным землям, пересекает грунтовую дорогу, до земель ГЛФ (ур.Богатовского), затем повернув 90 градусов на юг проходит вдоль ур.Богатовского, далее  изгиб на запад вдоль этого  урочища и идёт  до ручья, проходя по пахотным землям, далее пересекает асфальтированную дорогу и идёт вдоль земель ГЛФ ( ур.Кулига-Плутовая). С западной стороныт также граничит с МО «Рыбинобудский сельсовет» граница идет   в северном  направлении  по ручьям и пахотным землям .
Площадь Башкатовского сельсовета Обоянского района составляет 58,36 кв. км.
 Административным центром Башкатовского сельсовета Обоянского района является с. Башкатово.
Численность населения по состоянию на 01.01.2013 года составила 745 человек.

# 1.2. ТЭК Башкатовского сельсовета Обоянского РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией. Электроснабжение потребителей МО на перспективу, так же как и сейчас, будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций ОАО Курскэнерго.
Общий уровень газификации сельских поселений входящих в состав муниципального обазования составляет 100 %.
 Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории сельсовета, занимается Обоянский филиал ОАО «Курскгаз».

# 1.3 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА В Башкатовском сельсовете Обоянского РАЙОНа КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Анализ энергопотребления Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области за период 2007 – 2020 годы приведен в таблицах 1 и 2.
При расчете энергопотребления за основу принимались данные по фактическому потреблению энергоносителей за 2007-2010 годы, а также прогнозные данные по потреблению энергоносителей до 2020 года с учетом ввода новых мощностей, повышения технической вооруженности всех отраслей без учета энергосберегающих мероприятий.
Расчет произведен в натуральных величинах, а также в тоннах условного топлива (т.у.т.).

Потребление энергетических ресурсов по Башкатовскому сельсовету Обоянского района Курской области, / без учета энергосберегающих мероприятий в натуральном выражении до 2020 года. / Таблица 1
Топливно-энергетический ресурс		Годы
		2007		2008		2009		2010		2011	2012		2013	2014		2015	2016		2017	2018	2019
Электрическая энергия, кВтч		471765		475210		488920		459141		456204	478706		481479	484252		487025	489798		492571	495344	498117
Природный газ, куб. м		2351158		2251013		2164106		2167450		2179331	2190156		2200981	2211806		2222631	2233456		2244281	2255106	2265931
Вода, / куб. м.		22000		22000		22000		22000		22000	22000		22000	22157		22314	22471		22628	22785	22942
Прогноз потребления энергетических ресурсов по Башкатовскому сельсовету Обоянского района Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий (т.у.т.) до 2020 года. / Таблица 2
Топливно-энергетический ресурс	Годы
	2007		2008		2009		2010		2011		2012	2013		2014	2015		2016	2017		2018	2019
Электрическая энергия, / т.у.т	150,96		152,07		156,45		146,93		145,99		153,19	154,07		154,96	155,85		156,74	157,62		158,51	159,40
Природный газ, / т.у.т.	2680,32		2566,15		2467,08		2470,89		2484,44		2496,78	2509,12		2521,46	2533,80		2546,14	2558,48		2570,82	2583,16
Всего: / т.у.т.	2831,28		2718,22		2623,54		2617,82		2630,42		2649,96	2663,19		2676,42	2689,65		2702,88	2716,10		2729,33	2742,56

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Башкатовском сельсовете Обоянского района Курской области и улучшение качества жизни населения.
Задачами Программы по достижению поставленной цели являются:
-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-проведение обязательных энергетических обследований;
-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;
-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, частном жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах;
-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов;
-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области;
-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.
Реализация программы будет осуществляться в течение 2010-2020 годов в два этапа:
I этап: 2010-2015 годы:
-принятие нормативных правовых актов для реализации Программы;
-формирование структуры управления Программой;
-завершение оснащения потребителей Башкатовского сельсовета Обоянского района приборами учета энергоресурсов;
-проведение энергетических обследований;
-замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;
-реализация первоочередных высокоэффективных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде Башкатовского сельсовета Обоянского района.
II этап: 2016-2020 годы:
-реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Башкатовского сельсовета Обоянского района;
-проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

На территории МО расположено 3 организации и бюджетных учреждений, расходующих много энергетических ресурсов (электроэнергии, газа), потребляемых в МО.
Сохраняется низкая оснащенность бюджетных учреждений и иных организаций с государственным и муниципальным участием, расположенных на территории МО приборами учета энергетических ресурсов.
 В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Башкатовском сельсовете является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в бюджетной сфере Башкатовского сельсовета Обоянского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 3-5.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
проведение обязательных энергетических обследований муниципальных организации, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального образования;
разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;
модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;
внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;
регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий.
Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;
утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;
Программные мероприятия в бюджетной сфере представлены в Приложении № 3.

3.1.1 Анализ энергопотребления в бюджетной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. / Энергопотребление бюджетной сферы с прогнозом до 2020г. / Таблица 3
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Природный газ, куб.м		0	0	0	2450	3506	3506	3506	3506	3506	3506	3506	3506	3506
Электроэнергия, кВт. ч.		80054	101606	90507	34471	16518	18836	18836	18836	18836	18836	18836	18836	18836
3.1.2 Оценка технического потенциала энергосбережения
С учетом оценки технически возможных на данном этапе мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: / Снижение потребления природного газа составляет 549 куб.м – 0,63 т.у.т.
Снижение потребления электроэнергии составляет 3626 кВт. ч. – 1,16 т.у.т.
Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения / Таблица 4
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Природный газ, куб.м		0	0	0	2450	3506	3375	3244	3113	2980	2975	2970	2965	2960
Электроэнергия, кВт*час		80054	101606	90507	34471	16518	18836	17894	16952	16011	15851	15691	15531	15371

Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. / Таблица 5 / 3.1.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере МО. / 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 / Природный газ, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 2,79 4,00 3,85 3,70 3,55 3,40 3,39 3,39 3,38 3,37 3,37 / Электроэнергия, т.у.т. 25,62 32,51 28,96 11,03 5,29 6,03 5,73 5,42 5,12 5,07 5,02 4,97 4,92 4,87 / Итого, т.у.т. 25,62 32,51 28,96 13,82 9,28 9,88 9,42 8,97 8,52 8,46 8,41 8,35 8,29 8,24 / Итого без мероприятий, т.у.т. 25,62 32,51 28,96 13,82 9,28 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 / Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,60 1,05 1,50 1,56 1,62 1,67 1,73 1,79
Общее снижение энергопотребления в бюджетной сфере до 2020 года составляет 1,79 т.у.т.
Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 89500 р.

3.2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ.

По состоянию на 01.01.2013г., на территории МО «Башкатовский сельсовет» расположено 340 жилых домов, многоквартирных домов нет. Общая площадь жилищного фонда, составляет 17,6 тыс. кв. м. Суммарные годовые затраты на оплату энергоресурсов повышаются с каждым годом, как за счет увеличения их потребления, так и за счет роста тарифов.
 В жилых домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета энергетических ресурсов.
В жилых и многоквартирных домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета энергетических ресурсов.
Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в жилищной сфере Башкатовского сельсовета Обоянского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 6-8.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
-проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;
-разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;
-установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов;
-замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников;
Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
-внедрение систем пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий;
-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Башкатовского сельсовета Обоянского района индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;
-модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;
Перечень Программных мероприятий в жилищном фонде представлен в Приложении 4.

3.2.1 Анализ энергопотребления в жилищной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г.
Энергопотребление в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г. / Таблица 6
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Газ, м3	2351158	2251013	2164106		2165000	2175825	2186650		2197475	2208300	2219125	2229950	2240775	2251600	2262425
Электроэнергия, кВт*час	375511	357404	382213		408470	423486	443670		446443	449216	451989	454762	457535	460308	463081
Вода, м3	22000	22000	22000		22000	22000	22000		22000	22157	22314	22471	22628	22785	22942
3.2.2 Оценка технического потенциала энергосбережения
с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий, потенциал энергосбережения определен в размере:
Снижение потребления природного газа составляет 227325 куб.м. – 259,15 т.у.т.
Снижение потребления электроэнергии составляет 44367 кВт. Ч. – 14,2 т.у.т.
Снижение потребления воды составляет 2310 куб.м
Общее снижение потребления энергоресурсов составляет 273,35 т.у.т.
Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом потенциала энергосбережения / Таблица 7
	2007	2008		2009	2010	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Газ, м3	2351158	2251013		2164106	2165000	2153093		2141186	2129279	2117372	2105465	2093558	2081651	2069744	2057837
Электроэнергия, кВт*час	375511	357404		382213	408470	423486		443670	440897	438124	435351	432578	429805	427032	424259
Вода, м3	22000	22000		22000	22000	22000		22000	21849	21698	21547	21396	21245	21094	20943
Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. / Таблица 8 / 3.2.3. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в жилищной сфере Башкатовского сельсовета / Обоянского района / 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 / Газ, т.у.т. 2680,32 2566,15 2467,08 2468,10 2454,53 2440,95 2427,38 2413,80 2400,23 2386,66 2373,08 2359,51 2345,93 2332,35 / Электроэнергия, т.у.т. 120,16 114,37 122,31 130,71 135,52 141,97 141,09 140,20 139,31 138,42 137,54 136,65 135,76 134,88 / Итого, т.у.т. 2800,48 2680,52 2589,39 2598,81 2590,04 2582,93 2568,47 2554,00 2539,54 2525,08 2510,62 2496,16 2481,70 2467,23 / Итого без мероприятий, т.у.т. 2800,48 2680,52 2589,39 2598,81 2615,96 2634,76 2647,98 2661,21 2674,44 2687,67 2700,89 2714,12 2727,35 2740,58 / Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 25,91 51,83 79,52 107,21 134,90 162,59 190,27 217,96 245,65 273,35

Общее снижение энергопотребления в сфере населения до 2020 года составляет 273,35 т.у.т. Снижение потребления питьевой воды составляет 5000 куб. м.
Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 6833750 р.

3.3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Источниками водоснабжения населения района служат главным образом подземные воды. Извлечение их из недр осуществляется одиночными скважинами и шахтными колодцами. Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Для обеспечения сельского населения водой, в муниципальном образованиях созданы автономные некоммерческие организации. Ежегодный рост тарифов на водоснабжение в среднем по району составляет 15%.
Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

3.4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На территории муниципального образования предприятия данной отрасли отсутствуют.

3.5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Данная отрасль просчитана в районной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

На территории муниципального образования предприятия данной отрасли отсутствуют.

3.7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На территории муниципального образования предприятия данной отрасли отсутствуют.

3.8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

К сфере прочих потребителей Башкатовского сельсовета Обоянского района относятся различные торговые точки, павильоны, магазины, а также иные объекты торговли и предприятия, оказывающие бытовые услуги населению.
Данная отрасль просчитана в районной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
На территории Башкатовского сельсовета Обоянского района 18 светильников уличного освещения.
Характеристика энергопотребления системы уличного освещения до и после реконструкции.
Таблица 9
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем потребляемой электроэнергии по уличному освещению, кВт час	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200
Модернизация системы уличного освещения (энергосберегающие светильники) с 2013 года, кВт час	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	15506	14812	14118	13424	12730	12036	11340
Экономия электроэнергии, кВт. час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694	1388	2082	2776	3470	4164	4860
Экономия электроэнергии, / т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,44	0,67	0,89	1,11	1,33	1,56

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения будет направлена на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие.
В освещении используются светильники типа ДРЛ, характеризующиеся низкой энергоэффективностью со светоотдачей 50-60 лм/Вт
Значительное сокращение потребления можно получить с переходом на энергосберегающие светильники со светоотдачей 100-120 лм/Вт., при этом потребление сократится на 4860 кВт. ч.
Замену светильников планируется произвести с 2014 года.
С учетом роста тарифов окупаемость светильников не превысит 3-3,5 года.

3.10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Общее потребление природного газа Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области
Таблица 10
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление природного газа без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м.	2351158	2251013	2164106	2167450	2179331	2190156	2200981	2211806	2222631	2233456	2244281	2255106	2265931	2276756
Потребление природного газа с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м.	2351158	2251013	2164106	2167450	2156599	2144561	2132523	2120485	2108445	2096533	2084621	2072709	2060797	2048882

Общее потребление воды Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области
Таблица 12
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление воды без учета энергосберегающих мероприятий, / куб. м..	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22157	22314	22471	22628	22785	22942	23100
Потребление воды с учетом энергосберегающих мероприятий, / куб. м.	22000	22000	22000	22000	22000	22000	21849	21698	21547	21396	21245	21094	20943	20790

Общее потребление электроэнергии Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области
Таблица 13
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление электроэнергии без учета энергосберегающих мероприятий, / кВт. час	471765	475210	488920	459141	456204	478706	481479	484252	487025	489798	492571	495344	498117	500890
Потребление электроэнергии с учетом энергосберегающих мероприятий, / кВт. час	471765	475210	488920	459141	456204	478706	474991	470582	466174	462547	458920	455293	451666	448037

Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области к 2020 году в натуральных показателях с учетом энергосберегающих мероприятий.
Таблица 14
Топливно-энергетический ресурс	Годы
	2007		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Электроэнергия, кВт*час	471765		475210	488920	459141	456204	478706	474991	470582	466174	462547	458920	455293	451666
Природный газ, куб. м	2351158		2251013	2164106	2167450	2156599	2144561	2132523	2120485	2108445	2096533	2084621	2072709	2060797
Вода, м3	22000		22000	22000	22000	22000	22000	21849	21698	21547	21396	21245	21094	20943

Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области к 2020 году в т.у.т. с учетом энергосберегающих мероприятий.
Таблица 15
Топливно-энергетический ресурс	Годы
	2007		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Электроэнергия, т.у.т.	150,96		152,07	156,45	146,93	145,99	153,19	152,00	150,59	149,18	148,01	146,85	145,69	144,53
Природный газ, т.у.т.	2680,32		2566,15	2467,08	2470,89	2458,52	2444,80	2431,08	2417,35	2403,63	2390,05	2376,47	2362,89	2349,31
Итого, т.у.т.	2831,28		2718,22	2623,54	2617,82	2604,51	2597,99	2583,07	2567,94	2552,80	2538,06	2523,32	2508,58	2493,84

Затраты на реализацию мероприятий:
жилищный фонд (население)	6833750 руб.
бюджетная сфера	739500 руб
уличное освещение	39000 руб.
ИТОГО:	7612250 руб.

Суммарное сокращение потребления ТЭР по видам экономической деятельности:
жилищный фонд (население)	273,35 т. у. т.
бюджетная сфера	1,79 т.у. т.
уличное освещение	1,56 т.у.т.
ИТОГО:	276,69 т. у. т.

3.11 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Энергетические обследования на территории Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области проводятся организациями (членами СРО в области энергетических обследований) в соответствии с Федеральным законом и приказом Минпромэнерго России от 4 июля 2006 года № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований». Организация проведения энергетических обследований в Курской области должна осуществляться на конкурсной основе сроком на пять лет.
На данный момент в Башкатовском сельсовете энергетических обследований не проводилось, требуется провести одно.
Основными целями энергетических обследований должны являться:
-получение объективных данных о величине производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;
-определение показателей энергетической эффективности потребляемых ТЭР;
-определение потенциала энергосбережения;
-разработка перечня типовых эффективных мероприятий по энергосбережению применительно для данного типа предприятия (учреждения);
-составление энергетического паспорта.
Орган, осуществляющий энергетические обследования, должен вести реестр проверяемых предприятий и учреждений, а также проводить мониторинг реализации предлагаемых к реализации энергоэффективных мероприятий. При этом первоочередные малозатратные энергосберегающие мероприятия должны выполняться бюджетными учреждениями, предприятиями и организациями других форм собственности в течение одного года со дня подписания акта приемки документов по проведению энергоаудита.
В настоящее время в рамках федерального законодательства создаются саморегулирующие организации по проведению энергетических обследований, которые должны разработать реестр цен по энергетическому обследованию. В связи с чем, стоимость работ по энергетическому обследованию бюджетных учреждений и организаций Башкатовского сельсовета Обоянского района может измениться.

3.12. УЧЁТ ТЭР.

Производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы в Курской области подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться только на основании приборных показателей.
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области совместно с метрологами энергоснабжающих организаций и Курским ЦСМ разработан рекомендуемый Реестр средств измерения ТЭР для Курской области.
Номенклатура приборов, входящих в Реестр, на территории Курской области обеспечена поверочной, сервисной базами и ремонтным фондом. Данный тип приборов положительно зарекомендовал себя в эксплуатации применительно к условиям региона.
Установка приборов учета ТЭР и холодной воды должна быть проведена в Башкатовском сельсовете Обоянского района в сроки, установленные Федеральным законом.
Реестр средств измерений для учета энергоресурсов, рекомендуемых к применению в Башкатовском сельсовете Обоянского района Курской области

№ п/п	Наименование средств измерений	Изготовитель	Номер / Госреестра
Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей воды
1.	Теплосчетчики ТС.ТМК-Н	ЗАО НПО «Промприбор» / г. Калуга	21288-06
2.	Теплосчетчики ТСК7	ЗАО НПФ «Теплоком» / г. С.-Петербург	23194-07
3.	Теплосчетчики Логика 8961	ЗАО НПФ «Логика» / г. С.-Петербург	35533-08
4.	Теплосчетчики СТ3	ЗАО «Тепловодомер» / г. Мытищи	16177-08
5.	Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд	ЗАО «Тепловодомер» / г. Мытищи	23649-07
6.	Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд	ЗАО «Тепловодомер» / г. Мытищи	23648-07
7.	Счетчики воды горячей ВСТ	ЗАО «Тепловодомер» / г. Мытищи	23647-07
8.	Счетчики холодной и горячей воды МТК/МNK/MTW	ЗАО «Компания Верли» / г. Москва	19728-03
9.	Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВ-15	ООО «Метер» / г. С.-Петербург	24319-05
10.	Счетчики холодной и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ)	ООО фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд» / г. Москва	17844-07
11.	Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90	ООО «ПК Прибор» / г. Москва	32539-06
12.	Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ	ООО «ПК Прибор» / г. Москва	32540-06
13.	Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ	ООО «ПК Прибор» / г. Москва	32538-06
Средства измерения учета газа
14.	Счетчики газа СГБМ-1,6	ООО ПКФ «Бетар» / г. Чистополь	27702-07
15.	Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК	Фирма «Elster GmbH» / Германия	36709-08
16.	Счетчики газа объемные диафрагменные ВК	ООО «Эльстер Газэлектроника» / г. Арзамас	20272-00
17.	Счетчики газа объемные диафрагменные ВК	ООО «Метэко-Премагаз» / г. Москва	30894-05
18.	Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК	ООО «Эльстер Газэлектроника» / г. Арзамас	16190-05
19.	Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК	ООО «Эльстер Газэлектроника» / г. Арзамас	33874-07
20.	Счетчики газа ротационные RVG	ООО «Эльстер Газэлектроника» / г. Арзамас	16422-07
21.	Счетчики газа турбинные TRZ	ООО «Эльстер Газэлектроника» / г. Арзамас	31141-08
22.	Счетчики газа СГ	ООО «Эльстер Газэлектроника» / г. Арзамас	14124-05
23.	Корректоры СПГ741	ЗАО НПФ «Логика» / г. С.-Петербург	20022-08
24.	Корректоры СПГ761	ЗАО НПФ «Логика» / г. С.-Петербург	36693-08
Средства измерения электрической энергии
25.	Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200	ОАО Концерн «Энергомера» / г. Ставрополь	31721-07
26.	Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807)	ОАО Концерн «Энергомера» / г. Ставрополь	13119-06
27.	Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05)	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	24410-07
28.	Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6)	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	24411-07
29.	Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6)	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	26593-07
30.	Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2)	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	31826-07
31.	Счетчики электрические однофазные СО-505 (505Т)	ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва	17905-00
32.	Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК	ЗАО «Приборостроительная компания» п. Томилино Московской области	35565-07
33.	Счетчик э/э однофазный электронный СЭТ1 (с модификациями)	ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань	13677-06
34.	Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа)	ООО «Эльстар Метроника» / г. Москва	33786-07
35.	Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА	ООО «Эльстар Метроника» / г. Москва	16666-07
36.	Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800	ООО «Эльстар Метроника» / г. Москва	31857-06
37.	Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230АR, -230ART, -230АRT2)	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	23345-07
38.	Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00,-01,-02, - 03)	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	25617-07
39.	Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	33384-06
40.	Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233А,-233АР, - 233ART,-233FRT2)	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	34196-07
41.	Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231	ООО фирма «Инкотекс» / г. Москва	29144-07
42.	Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН	ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва	29292-06
43.	Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями	ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва	35437-07
44.	Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518	ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва	34646-07
45.	Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО	ОАО «ЛЭМЗ» / г. С.-Петербург	24573-07
46.	Счетчик э/э ЦЭ6803В	ОАО Концерн «Энергомера» / г. Ставрополь	12673-06
47.	Счетчик э/э ЦЭ6822	ОАО Концерн «Энергомера» / г. Ставрополь	16811-07
48.	Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3	ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань	14206-07

3.13. РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Башкатовском сельсовете Обоянского района Курской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен в соответствии с Федеральным законом, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Обоянского района.
Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения являются:
-совершенствование структуры органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципального района;
-разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, помещений, которые составляют жилищный фонд Башкатовского сельсовета Обоянского района;
-разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;
-разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями муниципального района, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования заданий по их снижению;
-разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения.
Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности охватывает, в частности, следующие мероприятия:
-учет в инвестиционных и производственных Программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
-составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов;
-содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) бюджетных учреждений.
Одним из основных мероприятий по развитию организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно стать создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.

ПЕРЕЧЕНЬ
# НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ Башкатовского сельсовета Обоянского РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п	Наименование нормативного правового акта		Сроки разработки / Ответственный исполнитель.	Цель/примечание
1.	План реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления)		2012г. / Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области	Реализация требований Плана на уровень муниципального образования, определение сроков исполнения и ответственных исполнителей первоочередных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2.	Изменения и дополнения в положения об отраслевых органах местного самоуправления (структурных подразделениях) (акт (ы)) главы местного самоуправления)		По ходу выполнения Программы энергосбережения в течение 2011-2020гг. / Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области	Определение отраслевых структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.	Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании (акт главы местного самоуправления)		2012г. / Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области	Обеспечение координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования
4.		Порядок предоставления за счет средств местного бюджета поддержки отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (акт главы местного самоуправления)	2012г. / Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области	Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Законом № 261-ФЗ
5.		Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления)	2012-2013г. / Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области	Создание дополнительных условий для реализации информационного обеспечения в соответствии с Законом № 261-ФЗ на территории муниципального образования
6.		Положение «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования»	2012-2013г. / Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области
7.		Положение «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»	2012-2013г. / Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области

3.14. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Информационное обеспечение по проведению энергосберегающей политики должно осуществляться за счет:
-создания информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-обнародования в общественных местах и опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, результатов энергетических обследований, материалов о практике заключения энергосервисных договоров;
-распространения в сети «Интернет», в средствах массовой информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о достижениях в сфере энергосбережения, в том числе зарубежных;
-информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств (товаров) в отношении которых установлены особые требования к их обороту;
-распространения информации о предоставляемой государственной поддержке, о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;
-информирования о допускаемых нарушениях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о принимаемых мерах в отношении правонарушителей;
-освещения в средствах массовой информации передового опыта и распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
В Башкатовском сельсовете Обоянского района информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации настоящей программы планируется реализовать через следующую инфраструктуру:
-интернет-сайт;
-конкурсы;
-семинары;
-конференции;
-СМИ.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы предполагается осуществлять за счет следующих источников финансирования:
- средства государственной финансовой поддержки областного бюджета (предполагаемые);
- средства бюджетов муниципальных образований поселений (предполагаемые)	.
Выделение средств из перечисленных источников в основном направлено на реализацию программных мероприятий по энергосбережению, которые расписаны по секторам экономики, в том числе и в бюджетной сфере в рамках настоящей программы.
Условия представления субсидии из бюджета Курской области являются:
- наличие в муниципальном бюджете района и поселений средств для обеспечения софинансирования расходов на мероприятия по энергосбережению, выделению их на указанные цели в течение соответствующего финансового года;
- наличие утвержденной муниципальной районной программы и муниципальной программы поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отвечающей требованиям законодательства РФ;
- своевременное выполнение функциональных обязанностей муниципального района и поселений по представлению информации в Государственную информационную систему энергосбережения и энергоэффективности;
- наличие заключенного Соглашения об использовании субсидии между главным распорядителем областных бюджетных ассигнований и муниципальным районом и поселением.
Объемы финансирования из муниципального районного бюджета определены с учетом прогнозов социально-экономического развития Башкатовского сельсовета Обоянского района.
Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образования поселений уточнены с учетом реальной возможности финансирования мероприятий по энергосбережению.
Предполагаемые внебюджетные средства в основном будут формироваться хозяйствующими субъектами всех форм собственности и направлены на мероприятии я для снижения энергоемкости выпускаемой продукции и оказания услуг, а так же на более эффективное использование ФЭР и холодной воды.
Следует особо отметить, что финансирование данной программы можно и нужно вести за счет внебюджетных средств с использованием рыночных механизмов.
Используя институт энергосервисных контрактов, в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» можно реализовывать потенциал энергосбережения района, привлекая финансовый ресурс энергосервисных компаний, при этом не неся финансовые и технические риски.
По данной схеме привлечения инвестиций следует реализовывать энергосберегающие проекты в бюджетной и жилищной сферах для обновления энергетического оборудования, а также внедрять энергосберегающие светильники в системе уличного освещения.
Для технического перевооружения и модернизации производства коммунальной энергетики целесообразно использовать и энергетический финансовый лизинг.
Также в соответствие с Федеральным Законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в случае получения адресной помощи из областного бюджета в период 2011-2020 годов на проведение капитальных ремонтов домов Башкатовского сельсовета Обоянского района надо учитывать объем средств на установку приборов учета ФЭР и реализацию энергосберегающих мероприятий.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной задачей механизма реализации Программы является выполнение предусмотренных мероприятий, которые ресурсно обеспечены и с технической точки зрения позволяют использовать определенный потенциал энергосбережения за рассматриваемый период. В связи с этим, важным звеном при механизме реализации программы является структура управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.
В структуре управления Администрация Башкатовского сельсовета Обоянского района осуществляет проведение государственной политики в области энергетической эффективности и энергосбережения.
Осуществление общей координации деятельности органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и принятие решений по выполнению Программы, а также контроль исполнения органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности возлагается на отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды. В целях координации и согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Башкатовского сельсовета Обоянского района отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды, взаимодействует с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области.
С учетом планируемых средств областного и районного бюджетов отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды ежегодно уточняет целевые показатели, механизм их реализации, а также вносит в установленном порядке Главе Обоянского района предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую Программу.
По истечении сроков реализации Программы отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды совместно с администрациями сельсоветов готовит доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации Программы и представляет ее Главе Обоянского района.
Реализацию Программы планируется выполнить через осуществление конкретных программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности следующими основными исполнителями:
-бюджетными учреждениями муниципального района
-органами местного самоуправления МО поселений (по согласованию);
-организациями и предприятиями (по согласованию);
-энергосервисными компаниями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик Программы – Администрация Башкатовского сельсовета осуществляет контроль за реализацией Программы.
-обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы;
-направляет ежегодный отчет о проделанных мероприятиях в – отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Башкатовского сельсовета Обоянского района для предоставления сводного отчета по району в Правительство Курской области;
Администрация сельсовета предоставляет в администрацию района сведения о выполнении мероприятий программы в сроки установленные Минэнерго РФ для представления отчетности в ГИС “Энергоэффективность”, а также предоставлении сведений в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области.

Приложение 1
к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях,
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
 от 07 июня 2010 г. № 273 (с учетом изменений в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 417)

Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной программы Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области

	Общие сведения	Единица измерения	Годы (n)
			2007	2008	«t0*»	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
					2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
п1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млрд. руб.
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)	тыс. т.у.т.	2,831	2,718	2,624	2,618	2,605	2,598	2,583	2,568	2,553	2,538	2,523	2,509	2,494
п3	Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО	тыс. кВтч	471,765	475,210	488,920	459,141	456,204	478,706	474,991	470,582	466,174	462,547	458,920	455,293	451,666
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	21,849	21,698	21,547	21,396	21,245	21,094	20,943
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	2351,158	2251,013	2164,106	2167,450	2156,599	2144,561	2132,523	2120,485	2108,445	2096,533	2084,621	2072,709	2060,797
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	471,765	475,210	488,920	459,141	456,204	478,706	474,991	470,582	466,174	462,547	458,920	455,293	451,666
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	21,698	21,547	21,396	21,245	21,094	20,943
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	2351,158	2251,013	2164,106	2167,450	2156,599	2144,561	2132,523	2120,485	2108,445	2096,533	2084,621	2072,709	2060,797
п11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	2,12	2,47	3,13	3,38	5,06	4,67	4,9	5,15	5,41	5,68	5,96	6,26	6,57
п12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	52,7	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п13	Тариф на воду по МО	руб./куб.м.	5,09	5,9	7,04	8,09	9,05	9,82	10,31	10,83	11,37	11,94	12,53	13,16	13,82
п14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс.куб.м.	1920	1920	1920	2720	3130	3450	3622	3804	3994	4193	4403	4623	4854
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Млрд. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0010873	0,00108725	0,00108725	0,00108725	0,00108725	0,00108725
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Млрд. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0009763	0,00097625	0,00097625	0,00097625	0,00097625	0,00097625
п19	Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее – МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п20	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п21	Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п22	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п23	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Куб .м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п24	Численность сотрудников муниципальных учреждений , в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п25	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Куб .м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п26	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п27	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	80054	101606	90507	34471	16518	18836	17894	16952	16011	15851	15691	15531	15371
п28	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
п29	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п30	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО	тыс. куб.м.	0	0	0	2,45	3,506	3,375	3,244	3,113	2,980	2,975	2,970	2,965	2,960
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	0	0	0	2,45	3,506	3,375	3,244	3,113	2,980	2,975	2,970	2,965	2,960
п33	Расходы МО (бюджет)	тыс. руб.	2623,86	2761,958	2907,324	3060,341	3221,412	3390,96	3767,733	3913,06	4058,387	4203,714	4349,041	4494,368	4639,695
п34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений	тыс. руб.	183,670	193,337	203,513	214,224	225,499	237,367	263,741	273,914	284,087	294,260	304,433	314,606	324,779
п35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество муниципальных учреждений	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
п37	Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключившхэнергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	1574,316	1657,175	1744,394	1836,205	1932,847	2034,576	2260,640	2347,836	2435,032	2522,228	2609,425	2696,621	2783,817
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	111	111	111
п43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	68	68	68	68	68	68	68	69,07	70,14	71,21	72,28	73,35	74,42
п44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	375511	357404	382213	408470	423486	443670	440897	438124	435351	432578	429805	427032	424259
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	375511	357404	382213	408470	423486	443670	440897	438124	435351	432578	429805	427032	424259

п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб.м.	22000	22000	22000	22000	22000	22000	21849	21698	21547	21396	21245	21094	20943
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	21698	21547	21396	21245	21094	20943
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб.м.	2351,158	2251,013	2164,106	2165	2153,093	2141,186	2129,279	2117,372	2105,465	2093,558	2081,651	2069,744	2057,837
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	2351,158	2251,013	2164,106	2165	2153,093	2141,186	2129,279	2117,372	2105,465	2093,558	2081,651	2069,744	2057,837
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	17600	17600	17600	17600	17600	17600
п68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	0	0	0	0	0	0
п69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600
п70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п71	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	3676	5655	8078	10771	13464	15840	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600
п72	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	Тонн у. т. ./кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	Тонн у .т. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	61329,5	61777,3	63559,6	59688,3	59306,5	62231,8	61748,8	59999,2	58271,8	56662,0	55070,4	53496,9	51941,6
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2184,9	2083,008	1960,777	1861,452	1763,335	1666,426	1549,782
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	7076,475	7128,150	7333,800	6887,115	6843,060	7180,590	7124,865	7058,730	6992,604	6938,199	6883,794	6829,389	6774,984
п79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

«t0*» - год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы
Приложение 2
к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации
от «26»августа 2011 г. № 417к Методике расчета значений целевых
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. № 273

Расчет целевых показателей муниципальной программы Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Расчетная формула*	Значения целевых показателей
				2007	2008	t0* 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее – МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	кг у. т./ тыс. руб.	п2/п1
* п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года. ** t0 – год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы.
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО	%	(п7/п3)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	(п8/п4)*100%
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	(п9/п5)*100%	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	(п10/п6)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п18/п17)*100%						89,79	89,79	89,79	89,79	89,79	89,79
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п15(n) - п15(n-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	(п15/п16)*100%
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п3(t0)
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.1.*п11(t0)
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п4(t0)
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.3.*п12(t0)
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м.куб	[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п5(t0)
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.5.*п13(t0)
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м.	[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п6(t0)
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7.*п14(t0)
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
С.1.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	п19/п20
С.2.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	п21/п22
С.3	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	С.1.(n) - C.1.(n-1)
С.4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	С.2.(n) - C.2.(n-1)
С.5.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.
С.6.	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	п23/п24
С.7.	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	п25/п26
С.8.	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	С.6.(n) - C.6.(n-1)
С.9.	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	С.7.(n) - C.7.(n-1)
С.10.	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.7./С.6.
С.11.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	п27/п28	5336,93	6773,73	6033,80	2298,07	1101,20	1255,73	1192,93	1130,13	1067,40	1056,73	1046,07	1035,40	1024,73
С.12.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	п29/п30
С.13.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	С.11.(n) - C.11.(n-1)		1436,80	-739,93	-3735,73	-1196,87	154,53	-62,80	-62,80	-62,73	-10,67	-10,67	-10,67	-10,67
С.14.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	С.12.(n) - C.12.(n-1)
С.15.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.14./С.13.
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	(п27/(п27+п29))*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	(п19/(п19+п21))*100%
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	(п23/(п23+п25))*100%
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО	%	(п32/п31)*100%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
С.20.1.	для фактических условий	%	(п34(n)/ п33(n))*100%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
С.20.2.	для сопоставимых условий	%	(п34(n) / п33(t0))* 100%	6,32	6,65	7,00	7,37	7,76	8,16	9,07	9,42	9,77	10,12	10,47	10,82	11,17
С.21.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
С.21.1.	для фактических условий	тыс.руб.	п34(n)-п34(n-1)		9,667	10,176	10,711	11,275	11,868	26,374	10,173	10,173	10,173	10,173	10,173	10,173
С.21.2.	для сопоставимых условий	тыс.руб.	п34(n)-п34(t0)	-19,843	-10,176	0	10,711	21,986	33,854	60,228	70,401	80,574	90,747	100,92	111,093	121,266
С.22.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п35/п33)*100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.23.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	п35(n)-п35(n-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.24.	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	(п37/п36)*100%	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	100,00	0,00	0
С.25.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	п38	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
С.26.	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	(п40/п39)*100%	0	0	0	0	0	0	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
С.27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	(п42/п41)*100%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,73	4,56	4,40	4,25	4,12	3,99
С.28.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс.руб./ чел.	п43/п44.	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,67	7,79	7,91	8,03	8,15	8,27
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	(п46/п45)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п48/п47)*100%
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п49/п47)*100%
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)	%	(п51/п50)*100%
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п53/п52)*100%
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО	%	(п55/п54)*100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п57/п56)*100%
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п58/п56)*100%
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	(п60/п59)*100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п62/п61)*100%
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)	ед.	п64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п64/п63)*100%	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0
D.13.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п51+п53)/п65
D.14.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п.50 – п51)/п66
D.15.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n) - D.13.(n-1)
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n) - D.13.(t0)
D.16.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n) - D.14.(n-1)
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n) - D.14.(t0)
D.17.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14/D.13
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14/D.13.(t0)
D.18.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	(п55+п57)/п67						1,233	1,224	1,216	1,207	1,199	1,190
D.19.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	(п54-п55)/п69	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,241	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,009
D.20.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.20.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n) - D.18.(n-1)						-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n) - D.18.(t0)
D.21.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.21.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n) - D.19.(n-1)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,009	-1,241	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,009
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n) - D.19.(t0)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,009	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250	-1,259
D.22.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.22.1.	для фактических условий	-	D.19/D.18						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,007
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	D.19/D.18.(t0)
D.23.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв.м.	(п46+п48)/п69	21,336	20,307	21,717	23,209	24,062	25,209	25,051	24,893	24,736	24,578	24,421	24,263	24,106
D.24.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв.м.	(п45-п46)/п70
D.25.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n) - D.23.(n-1)		-1,029	1,410	1,492	0,853	1,147	-0,158	-0,158	-0,158	-0,158	-0,158	-0,158	-0,158
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n) - D.23.(t0)	-0,381	-1,410	0,000	1,492	2,345	3,492	3,334	3,177	3,019	2,862	2,704	2,547	2,389
D.26.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n) - D.24.(n-1)
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n) - D.24.(t0)
D.27.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.27.1.	для фактических условий	-	D.24/D.23
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	D.24/D.23(t0)
D.28.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п60+п62)/п71	0,640	0,398	0,268	0,201	0,160	0,135	0,121	0,120	0,120	0,119	0,118	0,118	0,117
D.29.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п59-п60)/п72
D.30.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной йквартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n) - D.28.(n-1)		-0,242	-0,130	-0,067	-0,041	-0,025	-0,014	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n) - D.28.(t0)	0,372	0,130	0,000	-0,067	-0,108	-0,133	-0,147	-0,148	-0,148	-0,149	-0,150	-0,150	-0,151
D.31.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.31.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n) - D.29.(n-1)
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n) - D.29.(t0)
D.32.	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	D.29./D.28.
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	D.29./D.28.(t0)
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т. у. т./кВтч	п73.(n) –п73.(n-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т. у.т./Гкал	п74.(n) –п74.(n-1)		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	п75.(n) –п75.(n-1)		447,8	1782,3	-3871,3	-381,8	2925,3	-483	-1749,6	-1727,4	-1609,8	-1591,6	-1573,5	-1555,3
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	п76.(n) –п76.(n-1)		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	п77(n) –п77(n-1)		0	0	0	0	0	-15,1	-101,892	-122,231	-99,325	-98,117	-96,909	-116,644
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	п78(n) –п78(n-1)		52	206	-447	-44	338	-56	-66	-66	-54	-54	-54	-54
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО	%	п79(n) - п79(n-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	%	п80(n) - п80(n-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 3
Перечень программных мероприятий в ОРГАНИЗАЦИЯ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ башкатовского СЕЛЬСОВЕТА обоянского РАЙОНА

№ / п.п.	Наименование / мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)					Ответственный / исполнитель	Источники / финансирования
			2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	Всего	2016 -2020 г.г. прогноз
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области
1.	Организационные мероприятия. / Корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности					По результатам торгов, организации с участием государства и МО	Областной и местный бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования
1.1	Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений. (количество - 2)	2012					По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
2.	Установка приборов учета воды, газа.	2012-2013					По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
3.	Замена старых образцов светильников и ламп на энергосберегающие светильники и лампы, включая уличное освещение.	2012-2015					По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
4.	Завершить принятие в муниципальную собственность объектов водоснабжения (водозаборные скважины, водонапорные башни и сети).	2013 - 2015					По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники.
5.	Утепление входных дверей и установка доводчиков					По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
6.	Замена деревянных окон на окна ПВХ.					По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники.
Х Итого по годам (предполагаемо):					111	111	222	556,5
Итого по бюджетной сфере (предполагаемо):					778,5

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.
Приложение 4
Перечень программных мероприятий в жилищноМ ФОНДЕ башкатовского СЕЛЬСОВЕТА обоянского РАЙОНА

№ / п.п.	Наименование / мероприятий.	Срок реализации.	Объем финансирования (тыс.руб.)					Ответственный / исполнитель.	Источники / финансирования
			2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	Всего	2016-2020г.г. / прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области
1.	Организационные мероприятия	2010- / 2015гг.					По результатам торгов.
1.1.	Проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.	2010- / 2015гг.					По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов.
1.2.	Разработка и реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда, включая технико-экономические обоснования на внедрение энергосберегающих мероприятий.	2010- / 2015гг					00			По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирного дома.
1.3.	Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м.	2010г.					Органы местного самоуправления МО
1.4.	Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, их ранжирование по уровню энергоэффективности и определение жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности.	2010- / 2015гг					Органы местного самоуправления МО.
1.5.	Сопоставление уровней энергоэффективности жилых домов с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения.	2011					Органы местного самоуправления МО
1.6.	Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.	2011- / 2015					Органы местного самоуправления МО
1.7.	Информационное обеспечение выполнения Программы Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области в жилищной сфере.	2010-2020					Органы местного самоуправления МО.
1.8.	Организация контроля за реализацией Программы энергосбережения на территории МО					Администрация МО
2.	Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств областного и местных бюджетов.	2011-2020					По результатам торгов.
х	Итого по годам:					976,25	976,25	1952,5	4881,25

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.
Приложение 5

# ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ башкатовского СЕЛЬСОВЕТА обоянского РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОДАМ, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Источник финансирования	По годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Бюджет МО (предполагаемый), тыс. руб.	111	111	111	111	111	111
2	Внебюджетные средства потребителей энергоресурсов (предполагаемые), тыс. руб.	976,25	976,25	976,25	976,25	976,25	976,25
3	Итого, тыс. руб.	1087,25	1087,25	1087,25	1087,25	1087,25	1087,25